## Wells
TID WELLS 2010 (Apr 22 - Apr 30)
TOTAL
| DATE | TIME | DATE | TIME |  |  | METER | METER | AF | STATIC | PUMPING |  | FIRST | TOTAL
SITE | STARTED | STARTED | CHECKED | CHECKED | GPM | CFS | START | PRESENT | PUMPED | HEAD | HEAD |  | READING | PUMPED
1 | 2010-04-22 |  | 2010-04-30 | 11:20 | 11500 | 25.6221 | 2739.69 | 2809.14 | 69.45 | 32.4 | 40.9 | On | 2528.35 | 280.79
2 | 2010-04-22 | 10:15 | 2010-04-30 | 11:02 | 11000 | 24.5081 | 5450.56 | 5862.92 | 412.36 | 40.4 | 120.2 | On | 4386.59 | 1476.33
3 | 2010-04-22 |  | 2010-04-30 | 10:50 | 6800 | 15.1505 | 3323.97 | 3516.53 | 192.56 | 45.3 | 115 | On | 2782.15 | 734.38
4 | 2010-04-22 |  | 2010-04-30 |  | 0 | 0 | 7578.99 | 7578.99 | 0 | 42.1 |  | Off | 7567.5 | 11.49
5 | 2010-04-22 |  | 2010-04-30 |  | 0 | 0 | 11729.29 | 11729.29 | 0 | 41.2 |  | Off | 11176.16 | 553.13
6 | 2010-04-22 |  | 2010-04-30 |  | 5600 | 12.4769 | 6313.92 | 6429.02 | 115.1 | 46.7 |  | Off | 5790.91 | 638.11
7 | 2010-04-22 | 9:20 | 2010-04-30 | 8:50 | 4000 | 8.912 | 1004.48 | 1152.34 | 147.86 | 57.2 | no reading | On | 855.85 | 296.49
8 | 2010-04-22 | 8:50 | 2010-04-30 | 9:30 | 4000 | 8.912 | 4882.2 | 5028.7 | 146.5 | 38 | 243.5 | On | 4399.69 | 629.01
9 | 2010-04-22 |  | 2010-04-30 | 9:10 | 5000 | 11.1401 | 6327.15 | 6539.54 | 212.39 | 39.1 | 165.1 | On | 5918.43 | 621.11
14 | 2010-04-22 |  | 2010-04-30 |  | 0 | 0 | 6670.54 | 6670.54 | 0 | 32.2 |  | Off | 6146.71 | 523.83
|  |  |  | TOTAL CFS |  | 106.7217
|  |  |  | GROUND WATER PUMPED (Apr 22 - Apr 30) |  |  |  |  | 1296.22 | Acre Feet |  |  |  |  | 5764.67
|  |  |  | GROUND WATER PUMPED (Apr 14 - Apr 22) |  |  |  |  | 1722.77 | Acre Feet
|  |  |  | GROUND WATER PUMPED (Apr 8 - Apr 14) |  |  |  |  | 1135.11 | Acre Feet
|  |  |  | GROUND WATER PUMPED (Apr 1 - Apr 8) |  |  |  |  | 1112.72 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED APRIL |  |  |  |  | 5266.82 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED MARCH |  |  |  |  | 497.85 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED 2010 |  |  |  |  | 5764.67 | Acre Feet